ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  КТП мощностью 25-2500кВА,

напряжением 6(10)/0,4 кВ

| Сведения о заказчике: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта: |  |  |  |
| Представитель заказчика: Ф.И.О. |  |  |  |
| Должность: |  | Тел/Факс |  |

Нужное подчеркнуть!

| Структура условного обозначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип КТП |  | Столбовая на одном или двух столбах (КТП/С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мачтовая (КТП/М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киосковая тупиковая (КТП/Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Киосковая проходная (КТП/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая одноблочная мощностью до 250 кВА (2КТП/Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая двух или трехблочная (КТП/Т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проходная двух или трехблочная (КТП/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Тупиковая утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проходная утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (КТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов |  | один два |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип трансформатора |  | ТМ ТМГ ТСЛ ТСЛЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мощность силового трансформатора, кВА |  | 25 |  | 40 |  | 63 |  | 100 |  | 160 |  | 250 |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  |  | 1250 |  | 1600 |  |  |  | 2500 |  |
| Схема и группа соединений силового трансформатора |  | У / Ун-0 Д / Ун-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КТП |  | проходная тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарата на вводе ВН |  | ВНА; РВЗ; BB/TEL (вакуумный выключатель); РЛНД; НЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Секционирование по стороне ВН |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников или ОПН, РУВН |  | РВО ОПН нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  | воздух кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение выводов РУНН |  | воздух кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационный аппарата на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР РЕ ВА Другое ___________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнение | стационарный выкатной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутационные аппараты отходящих линий НН |  | РПС |  |  | ВА |  | RBK ARS |  |  |  | QEZ |  |  |  | Moeller |  |  |  | legrand |  |  | schneider |  |  | ABB |  |  |  |
| Токи фидеров, А |  | 25 | 31,5 |  | 40 |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 160 |  |  |  | 250 |  |  | 400 |  | 630 |  | 1000 |  |  |  | 1600 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  | Указать!! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учет энергии Р1 на уличн. освещ. |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип счетчика (по умолч. «Меркурий») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвет КТП. (Типовой цвет RAL 7044 Светло-серый) |  | Указать!! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие АВР |  | да нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие разрядников, РУНН |  | РВН ОПН нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  | по РУВН по РУНН нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы контроля напряжения и тока |  | на вводе НН на отходящих линиях Нет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  | шины изготовить алюминием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: