Опросный лист для заказа ячеек КРН-IV-10 (пункт секционирования)

| № п/п | Запрашиваемые данные |  |  |  |  |  |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
| 2. | Номер схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Номинальное напр., кВ |  |  | 6 |  |  | 10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А |  |  | 630 |  |  | 1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода |  |  | воздух |  |  | кабель |  |  |
|  | Исполнение вывода |  |  | воздух |  |  | кабель |  |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки |  |  | ВВ/AST-10-20/630 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВВ/TEL-10-20/630 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВВТ, ВБП, ВВУ-СЭЩ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВНАзп-10/630-20 (зп) |  |  |  |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель |  |  | РВЗ-10/630 |  |  |  |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель |  |  | РВЗ-10/630 |  |  |  |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В |  |  | ~220 |  |  |  |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В |  |  | =220 | ~220 |  |  |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) |  |  | 3хЗНОЛ.06 |  |  |  |  |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) |  |  | ОЛС-1,25 |  |  |  |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра |  |  | ПКН-001 |  |  |  |  |  |
| 14. | Тр-р тока: коэф. тр-ции, кл. точности, количество кол-во |  |  | ТОЛ -10 |  |  |  |  |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий 230 ART00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СЭТ-4ТМ.03М. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Тр-р тока нулев. посл-ти |  |  | ТЗЛМ | ТЗРЛ |  |  |  |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты (РС80М2, REST.02, РС83, Сириус-2Л, и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Токовые реле (указать номинал) |  |  | МТЗ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отсечка (ТО) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЗЗН ЗЗН-1 |  |  |  |  |  |
| 19. | Ограничение нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | АПВ |  |  | 1-кратн. |  | 2-кратн. |  |  |  |
| 21. | Ограничители перенапряжений (ОПН) РВО ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Количество и сечение кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Обогрев релейного отсека (ПЭТ-4 с ДТКБ-48) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Количество заказываемых ячеек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Штатно устанавливаемое оборудование |  |  |  |  |  |  | Уплотнители дверей, внутренние замки |  |
| 26. | Дополнительно заказываемое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Сроки изготовления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Данные заказчика |  | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заказчик и его адрес |  |  |  |  |  |  |