Опросный лист на КТП (2КТП) киоскового типа

| Характеристика подстанции |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Исполнение подстанции: |  | трансформаторная двухтрансформаторная |  |
| 2.Тип подстанции: |  | тупиковая проходная |  |
| 3. Исполнение ввода ВН | Исполнение вывода НН | воздух кабель | воздух кабель |
| 4.Мощность силового трансформатора(трансформаторов),кВА: |  | Нужное вписать: 25, 40, 63,100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1250, 1600 Другие*___________ (вписать) |  |
| 5.Тип силового трансформатора и схема подключения |  | ТМ, ТМГ, ТЛС, ТСЛ Другие*____________(вписать) Схема подключения ____________(вписать) |  |
| 6. Номинальное напряжение, кВ: |  | 6 кВ 10 кВ |  |
| 7. Поставка трансформатора (трансформаторов) |  | ДА НЕТ |  |
| 8.Тип коммутационных аппаратов высокого напряжения |  | ВНР ВНА ВНП РВЗ Другие ______шт. (вписать) |  |
| 9.Поставка разъединителя при воздушном вводе |  | ДА , если да, то Марка разъединителя ______________ (вписать) НЕТ |  |
| 10.Комплект разрядников (ограничителей перенапряжения) на 10 кВ при воздушном вводе |  | РВО ОПН РВН Другие* ______шт. |  |
| 11.Высоквольтные предохранители (указать номинал, А) |  | ________ А. ____ шт. |  |
| 12.Вводной коммутационный аппарат (вводные коммутационные аппараты) (указать тип и номинальный ток, А) На стороне 0,4 кВ |  | Атоматический выключатель Тип ОЕZ ВА LS ВА-СЭЩ АВВ Другие*_____________(вписать) Iн = ______ А. _________шт. | Разъединитель Тип РЕ ВР Iн = ______ А. _________шт |
| 13.Секционный аппарат (для 2 КТП) (указать тип и номинальный ток, А) На стороне 0,4 кВ |  | Атоматический выключатель Тип ОЕZ ВА LS ВА-СЭЩ АВВ Другие*_____________(вписать) Iн = ______ А. _________шт | Разъединитель Тип РЕ ВР Другие*__________(вписать) Iн = ______ А. _________шт |
| 14.Трансформаторы тока (указать тип и номинал) |  | Для цепей учета Тип_______ ___ /5.___шт | Для цепей измерения Тип_______ ___ /5.___шт |
| 15.Учет электроэнергии (указать марку счетчика) |  | Активный: , марка__________ __шт. Реактивный: марка__________ __шт. Активно-реактивн. марка__________ __шт. |  |
| 16. Комплект ограничителей перенапряжения на 0,4 кВ |  | ДА , если да, то Марка ограничителя______________ (вписать) НЕТ |  |

* - узазывается в графе «дополнительные требования»

Дополнительные требования_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

| 17.Коммутационные аппараты отходящих линий (указать тип аппаратов и номинальный ток, А) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматические выключатели: ТИП___________(вписать) |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 _____ А | №2 _____ А | №3 _____ А | №4 _____ А | №5 _____ А | №6 _____ А | №7 _____ А | №8 _____ А |
| №9 _____ А | №10 _____ А | №11 _____ А | №12 _____ А | №13 _____ А | №14 _____ А | №15 _____ А | №16 _____ А |
| Рубильники (рубильники с функцией выключателя нагрузки): ТИП __________(вписать) |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 _____ А | №2 _____ А | №3 _____ А | №4 _____ А | №5 _____ А | №6 _____ А | №7 _____ А | №8 _____ А |
| №9 _____ А | №10 _____ А | №11 _____ А | №12 _____ А | №13 _____ А | №14 _____ А | №15 _____ А | №16 _____ А |

| 18. Защита на замыкание на зеплю | ДА , НЕТ |  |
| --- | --- | --- |
| 19.Фидер уличного освещения (указать номинал, А) | ДА , ________ А __ шт. | НЕТ |
| 20. Наличие АВР (для 2КТП) | ДА НЕТ |  |