Опросный лист на Пункт коммерческого учета электроэнергии

ТУ 3414-006-95641262-2007

| Характеристика ПКУ | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- |
| 1.Количество однотипных ПКУ (шт) | ____________Вписать |  |
| 2.Параметры сети: Номинальное напряжение, кВ | 6, 10 |  |
| 3. Параметры устройства: |  |  |
| 3.1.Схема подключения счетчика | 2ТТ и 2ТН 2ТТ и 3ТН 3ТТ и 3ТН |  |
| 3.2.Крепления шкафа учета | На опоре Другое_______ (вписать) |  |
| 4. Трансформатор напряжения |  |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 6 6,3 6,6 6.9 10 11 |  |
| Класс точности обмотки измерения | 0,2 0,5 |  |
| 5. Трансформатор Тока |  |  |
| 5.1. Номинальный первичный ток, А | 5 10 15 20 50 75 100 200 300 400 600 |  |
| 5.2. Класс точности обмотки измерения | 0,2S 0,5S 0,2 0,5 |  |
| 6. Разъединитель в комплекте с устройством | ДА РЛК РЛНД Другие*___________(вписать) | НЕТ |
| 7. Счетчик электроэнергии | Активный, реактивный, активно-реактивный Тип выбранного счетчика_____________(вписать) |  |
| 8. Дополнительные требования |  |  |
| 8.1. Организация рабочего места (АПМ)1. Организация рабочего места (АПМ) | ДА НЕТ |  |
| 8.2. Способ доставки: | Самовывоз со склада завода Доставка поставщика |  |
| 8.3. Шеф-монтажные работы | ДА НЕТ |  |